## Rapor332
2017-11-18

## Rapor273
GÜNLÜK TÜRKİYE PUANT RAPORU
2017-11-18
ULUSAL PUANT | DÖNEM | TARİH | SAAT | DEĞER
MAKSİMUM ANLIK TALEP (MW) | GÜNLÜK | 18.11.2017 | 11:20 | 36730.64
MAKSİMUM ANLIK TALEP (MW) | AYLIK | 03.11.2017 | 11:00 | 39122.71
MAKSİMUM ANLIK TALEP (MW) | YILLIK | 26.07.2017 | 14:40 | 48831.79
MİNİMUM ANLIK TALEP (MW) | GÜNLÜK | 18.11.2017 | 04:00 | 27347.17
MİNİMUM ANLIK TALEP (MW) | AYLIK | 05.11.2017 | 08:00 | 24298.68
MİNİMUM ANLIK TALEP (MW) | YILLIK | 26.06.2017 | 06:00 | 18363.2
MAKSİMUM SAATLİK TÜKETİM (MWh) | GÜNLÜK | 18.11.2017 | 12:00 | 36490.66
MAKSİMUM SAATLİK TÜKETİM (MWh) | AYLIK | 03.11.2017 | 12:00 | 38874.37
MAKSİMUM SAATLİK TÜKETİM (MWh) | YILLIK | 26.07.2017 | 15:00 | 48209.98
MİNİMUM SAATLİK TÜKETİM (MWh) | GÜNLÜK | 18.11.2017 | 05:00 | 27187.35
MİNİMUM SAATLİK TÜKETİM (MWh) | AYLIK | 05.11.2017 | 08:00 | 24861.08
MİNİMUM SAATLİK TÜKETİM (MWh) | YILLIK | 26.06.2017 | 07:00 | 18949.85
MAKSİMUM GÜNLÜK ÜRETİM (MWh) | AYLIK | 02.11.2017 |  | 824449.67
MAKSİMUM GÜNLÜK ÜRETİM (MWh) | YILLIK | 09.08.2017 |  | 979623.51
MİNİMUM GÜNLÜK ÜRETİM (MWh) | AYLIK | 12.11.2017 |  | 695399.48
MİNİMUM GÜNLÜK ÜRETİM (MWh) | YILLIK | 25.06.2017 |  | 568257.33
MAKSİMUM GÜNLÜK TÜKETİM (MWh) | AYLIK | 02.11.2017 |  | 817939.73
MAKSİMUM GÜNLÜK TÜKETİM (MWh) | YILLIK | 26.07.2017 |  | 980054.19
MİNİMUM GÜNLÜK TÜKETİM (MWh) | AYLIK | 12.11.2017 |  | 692094.79
MİNİMUM GÜNLÜK TÜKETİM (MWh) | YILLIK | 25.06.2017 |  | 565453.24

## Rapor277
BÖLGESEL PUANT RAPORU
2017-11-18
ID | BÖLGE ADI | BÖLGE PUANTI (MW) | PUANT GÜNÜ | PUANT ZAMANI
7 | BATI AKDENİZ YTM | 2302.16 | 18.11.2017 | 19:00
5 | BATI ANADOLU YTM | 4774.46 | 18.11.2017 | 19:00
11 | DOĞU AKDENİZ YTM | 2877.06 | 18.11.2017 | 11:10
9 | DOĞU ANADOLU YTM | 1326.64 | 18.11.2017 | 18:00
10 | GÜNEY DOĞU ANADOLU YTM | 4870.94 | 18.11.2017 | 18:00
4 | KUZEY BATI ANADOLU YTM | 7801.07 | 18.11.2017 | 11:30
6 | ORTA ANADOLU YTM | 3757.38 | 18.11.2017 | 18:00
8 | ORTA KARADENİZ YTM | 1989.04 | 18.11.2017 | 18:00
3 | TRAKYA YTM | 5350.3 | 18.11.2017 | 11:10

## Rapor228
GÜNLÜK TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİNİN SAATLİK GELİŞİMİ
2017-11-18
SAAT | ÜRETİM | İTHALAT | İHRACAT | TÜKETİM
01:00 | 30981.67 | 380 | 478 | 30883.67
02:00 | 29341.51 | 386 | 478 | 29249.51
03:00 | 28506.24 | 274 | 537 | 28243.24
04:00 | 27729.59 | 280 | 558 | 27451.59
05:00 | 27427.35 | 281 | 521 | 27187.35
06:00 | 27814.78 | 310 | 510 | 27614.78
07:00 | 28323.21 | 337 | 493 | 28167.21
08:00 | 29186.16 | 291 | 482 | 28995.16
09:00 | 32678.47 | 268 | 447 | 32499.47
10:00 | 35580.66 | 201 | 480 | 35301.66
11:00 | 36383.39 | 210 | 526 | 36067.39
12:00 | 36774.66 | 233 | 517 | 36490.66
13:00 | 35370.82 | 245 | 520 | 35095.82
14:00 | 35073.77 | 269 | 498 | 34844.77
15:00 | 34916.05 | 264 | 500 | 34680.05
16:00 | 34094.35 | 206 | 502 | 33798.35
17:00 | 33836.08 | 195 | 509 | 33522.08
18:00 | 35133.29 | 195 | 472 | 34856.29
19:00 | 35992.84 | 221 | 432 | 35781.84
20:00 | 34997.18 | 226 | 424 | 34799.18
21:00 | 34317.41 | 241 | 414 | 34144.41
22:00 | 33480.28 | 228 | 425 | 33283.28
23:00 | 32981.03 | 207 | 438 | 32750.03
24:00 | 31937.59 | 247 | 459 | 31725.59
TOPLAM (MWh) | 782858.38 | 6195 | 11620 | 777433.38

## Rapor232
AYLIK TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİNİN GÜNLÜK GELİŞİMİ
2017-11
GÜN | ÜRETİM | İHRACAT | İTHALAT | TÜKETİM
01.11.2017 | 817460.8 | 10206.04 | 3869 | 811123.76
02.11.2017 | 824449.67 | 11334.94 | 4825 | 817939.73
03.11.2017 | 823157.13 | 11333.94 | 4028 | 815851.19
04.11.2017 | 795312.33 | 9997.44 | 2782 | 788096.89
05.11.2017 | 705845.03 | 9936.19 | 5054 | 700962.84
06.11.2017 | 805737.89 | 12179.45 | 3844 | 797402.44
07.11.2017 | 817991.84 | 11718.87 | 4030 | 810302.97
08.11.2017 | 816341.99 | 11392.67 | 3749 | 808698.32
09.11.2017 | 814045.52 | 11355.43 | 3852 | 806542.09
10.11.2017 | 815019.23 | 11198.14 | 3799 | 807620.09
11.11.2017 | 784105.42 | 10736.73 | 5532 | 778900.69
12.11.2017 | 695399.48 | 9960.69 | 6656 | 692094.79
13.11.2017 | 788121.88 | 11069.57 | 7091 | 784143.31
14.11.2017 | 807952.47 | 11544.66 | 5888 | 802295.81
15.11.2017 | 812179.41 | 11113.42 | 5244 | 806309.99
16.11.2017 | 817266.29 | 11719.79 | 5969 | 811515.5
17.11.2017 | 811137.7 | 12349.13 | 7138 | 805926.57
18.11.2017 | 782858.38 | 11620 | 6195 | 777433.38
19.11.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
20.11.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
21.11.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
22.11.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
23.11.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
24.11.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
25.11.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
26.11.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
27.11.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
28.11.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
29.11.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
30.11.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
TOPLAM (MWh) | 14334382.46 | 200767.1 | 89545 | 14223160.36

## Rapor202
GÜNLÜK ÜRETİMİN KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI
2017-11-18
AD | ÜRETİM (MWh) | %
EÜAŞ SANTRALLARI | 114869.21 | 14.6731
İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN SANTRALLAR | 16572.68 | 2.1169
LİSANSSIZ SANTRALLAR | 8041.91 | 1.0272
SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ SANTRALLARI | 517950.44 | 66.1614
YAP İŞLET DEVRET SANTRALLARI | 12018.14 | 1.5352
YAP İŞLET SANTRALLARI | 113406 | 14.4861
TOPLAM | 782858.38 | 100

## Rapor204
GÜNLÜK ÜRETİMİN KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI
2017-11-18
AD | ÜRETİM (MWh) | %
AKARSU | 16620.94 | 2.1231
ASFALTİT KÖMÜR | 6155.68 | 0.78631
ATIK ISI | 1632.16 | 0.20849
BARAJLI | 36558 | 4.6698
BİYOKÜTLE | 5711.68 | 0.72959
DOĞAL GAZ | 364568.77 | 46.5689
FUEL OİL | 1334 | 0.1704
GÜNEŞ | 8084.32 | 1.0327
İTHAL KÖMÜR | 156415.98 | 19.9801
JEOTERMAL | 18145.19 | 2.3178
LİNYİT | 120814.64 | 15.4325
RÜZGAR | 34923.52 | 4.461
TAŞ KÖMÜR | 11893.5 | 1.5192
TOPLAM | 782858.38 | 100

## Rapor209
AYLIK ÜRETİMİN KAYNAKLARA GÖRE LİSTESİ
2017-11
GÜN | DOĞAL GAZ | LNG | LİNYİT | TAŞ KÖMÜR | ASFALTİT KÖMÜR | İTHAL KÖMÜR | FUEL OİL | MOTORİN | NAFTA | LPG | ATIK ISI | BİYOKÜTLE | TERMİK | JEOTERMAL | AKARSU | BARAJLI | HİDROLİK | GÜNEŞ | RÜZGAR | TOPLAM (MWh)
01.11.2017 | 353445.2 | 22.53 | 114851.81 | 12039 | 6376.5 | 163607.09 | 1130.6 | 0 | 0 | 0 | 2077.17 | 5590.59 | 659140.49 | 17288.61 | 26912.16 | 50575.73 | 77487.89 | 12088.43 | 51455.38 | 817460.8
02.11.2017 | 383760.33 | 23.21 | 114810.55 | 12103 | 6389.74 | 163635.37 | 1003.3 | 0 | 0 | 0 | 2023.31 | 5635.81 | 689384.62 | 17678.69 | 21298.99 | 60824.29 | 82123.28 | 12664.21 | 22598.87 | 824449.67
03.11.2017 | 391800.36 | 22.82 | 118198.96 | 12138 | 6399.27 | 170017.21 | 1067.1 | 0 | 0 | 0 | 2062.88 | 5841.66 | 707548.26 | 17613.9 | 19754.21 | 54239.42 | 73993.63 | 11963.24 | 12038.1 | 823157.13
04.11.2017 | 374072.67 | 22 | 105398.22 | 11896.5 | 6389.76 | 155464.35 | 1157.2 | 0 | 0 | 0 | 2068.92 | 5840.02 | 662309.64 | 18145.09 | 18296.08 | 44100.01 | 62396.09 | 7288.46 | 45173.05 | 795312.33
05.11.2017 | 289290.15 | 14.19 | 105680.41 | 11881 | 6398.57 | 112383.79 | 1421.5 | 0 | 0 | 0 | 2134.99 | 5637.32 | 534841.92 | 17135.86 | 20710.45 | 41111.14 | 61821.59 | 3980.82 | 88064.84 | 705845.03
06.11.2017 | 388622.88 | 15.98 | 105416.08 | 11269 | 6385.37 | 136108.6 | 1430.8 | 0 | 0 | 0 | 2115.15 | 5681.02 | 657044.88 | 17759.77 | 28963.61 | 75694.29 | 104657.9 | 7515.36 | 18759.98 | 805737.89
07.11.2017 | 405844.81 | 25.17 | 100595.31 | 11215 | 6387.55 | 152520.47 | 1260.83 | 0 | 0 | 0 | 2035.78 | 5453.14 | 685338.06 | 17804.25 | 27108.09 | 69759.06 | 96867.15 | 10878.64 | 7103.74 | 817991.84
08.11.2017 | 387976.48 | 0 | 100084.64 | 8748 | 6387.69 | 176103.63 | 1261.1 | 0 | 0 | 0 | 1864.42 | 5262.39 | 687688.35 | 17731.8 | 24800.49 | 58943.93 | 83744.42 | 10710 | 16467.42 | 816341.99
09.11.2017 | 393941.55 | 0 | 99975.08 | 8112 | 6396.39 | 180888.01 | 1421.2 | 0 | 0 | 0 | 2036.25 | 5242.59 | 698013.07 | 17683.77 | 22934.69 | 54080.11 | 77014.8 | 11232.85 | 10101.03 | 814045.52
10.11.2017 | 400681.75 | 0 | 111348.2 | 7632 | 6394.17 | 176959.23 | 1409.2 | 0 | 0 | 0 | 1980.3 | 4963.28 | 711368.13 | 17977.01 | 23442.12 | 40097.14 | 63539.26 | 10762.59 | 11372.24 | 815019.23
11.11.2017 | 369466.99 | 12.15 | 117739.92 | 7515 | 6387.59 | 169070.18 | 1387.4 | 0 | 0 | 0 | 1517.58 | 5503.44 | 678600.25 | 18065.38 | 22578.88 | 38749.47 | 61328.35 | 11527.6 | 14583.84 | 784105.42
12.11.2017 | 289711.78 | 0 | 105962.16 | 7502 | 6382.82 | 152828.12 | 1397.7 | 0 | 0 | 0 | 1374.36 | 5267.59 | 570426.53 | 17598.17 | 17245.93 | 24777.36 | 42023.29 | 11612.49 | 53739 | 695399.48
13.11.2017 | 351783.52 | 7.97 | 107882.92 | 9356 | 6396.38 | 165950.07 | 1380.5 | 0 | 0 | 0 | 1401.04 | 4844.42 | 649002.82 | 17597.27 | 21034.42 | 40020.11 | 61054.53 | 7795.56 | 52671.7 | 788121.88
14.11.2017 | 377905.5 | 0 | 115533.1 | 11248.5 | 6175.77 | 167096.31 | 1340.9 | 0 | 0 | 0 | 1256.13 | 5143.75 | 685699.96 | 17796.38 | 19306.82 | 46670.5 | 65977.32 | 8338.93 | 30139.88 | 807952.47
15.11.2017 | 386725.42 | 0 | 124604.46 | 10957.5 | 6158.49 | 166286.86 | 1372.5 | 0 | 0 | 0 | 1380.72 | 5527.33 | 703013.28 | 17423.72 | 18857.94 | 39612.04 | 58469.98 | 10380.7 | 22891.73 | 812179.41
16.11.2017 | 389848.43 | 0 | 123491.33 | 11560 | 6153.67 | 158524.13 | 1346.2 | 0 | 0 | 0 | 1600.33 | 5510.01 | 698034.1 | 17681.9 | 18519.24 | 41826.65 | 60345.89 | 11223.9 | 29980.5 | 817266.29
17.11.2017 | 385248.66 | 0 | 124494.66 | 11877 | 6153.45 | 161834.45 | 1357.1 | 0 | 0 | 0 | 1643.86 | 5531.88 | 698141.06 | 17959.84 | 17523.43 | 40749.29 | 58272.72 | 11124.49 | 25639.59 | 811137.7
18.11.2017 | 364568.77 | 0 | 120814.64 | 11893.5 | 6155.68 | 156415.98 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 1632.16 | 5711.68 | 668526.41 | 18145.19 | 16620.94 | 36558 | 53178.94 | 8084.32 | 34923.52 | 782858.38

## Rapor212
AYLIK ÜRETİMİN KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI
2017-11
AD | ÜRETİM (MWh) | %
EÜAŞ SANTRALLARI | 1935555.93 | 13.5029
İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN SANTRALLAR | 247568.6 | 1.7271
LİSANSSIZ SANTRALLAR | 178171.87 | 1.243
SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ SANTRALLARI | 9600845.82 | 66.9777
YAP İŞLET DEVRET SANTRALLARI | 210082.24 | 1.4656
YAP İŞLET SANTRALLARI | 2162158 | 15.0837
TOPLAM | 14334382.46 | 100

## Rapor214
AYLIK ÜRETİMİN KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI
2017-11
AD | ÜRETİM (MWh) | %
AKARSU | 385908.49 | 2.6922
ASFALTİT KÖMÜR | 113868.86 | 0.79438
ATIK ISI | 32205.35 | 0.22467
BARAJLI | 858388.54 | 5.9883
BİYOKÜTLE | 98187.92 | 0.68498
DOĞAL GAZ | 6684695.25 | 46.634
FUEL OİL | 23479.13 | 0.1638
GÜNEŞ | 179172.59 | 1.2499
İTHAL KÖMÜR | 2885693.85 | 20.1313
JEOTERMAL | 319086.6 | 2.226
LİNYİT | 2016882.45 | 14.0702
LNG | 166.02 | 0.0011582
RÜZGAR | 547704.41 | 3.8209
TAŞ KÖMÜR | 188943 | 1.3181
TOPLAM | 14334382.46 | 100

## Rapor326
TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULUŞ ve YAKIT CİNSLERİNE GÖRE SANTRAL SAYILARI
2017-11-18
KURULUŞ | DOĞAL GAZ | LNG | LİNYİT | TAŞ KÖMÜR | ASFALTİT KÖMÜR | İTHAL KÖMÜR | FUEL OİL | MOTORİN | NAFTA | LPG | ATIK ISI | BİYOKÜTLE | TERMİK TOPLAM | JEOTERMAL | BARAJLI | AKARSU | HİDROLİK TOPLAM | GÜNEŞ | RÜZGAR | TOPLAM (MW)
EÜAŞ Santralları | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 42 | 18 | 60 | 0 | 0 | 69
İşletme Hakkı Devredilen Santrallar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 53 | 70 | 0 | 0 | 72
Lisanssız Santrallar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 24 | 67 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2616 | 46 | 2738
Serbest Üretim Şirketi Santralları | 277 | 1 | 41 | 4 | 1 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0 | 13 | 84 | 451 | 38 | 60 | 421 | 481 | 3 | 160 | 1133
Yap İşlet Devret Santralları | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 15
Yap İşlet Santralları | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
TOPLAM (MW) | 292 | 1 | 46 | 4 | 1 | 14 | 16 | 1 | 1 | 0 | 52 | 108 | 536 | 39 | 120 | 510 | 630 | 2619 | 208 | 4032

## Rapor328
TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULUŞ ve YAKIT CİNSLERİNE GÖRE KURULU GÜÇ
2017-11-18
KURULUŞ | DOĞAL GAZ | LNG | LİNYİT | TAŞ KÖMÜR | ASFALTİT KÖMÜR | İTHAL KÖMÜR | FUEL OİL | MOTORİN | NAFTA | LPG | ATIK ISI | BİYOKÜTLE | TERMİK TOPLAM | JEOTERMAL | BARAJLI | AKARSU | HİDROLİK TOPLAM | GÜNEŞ | RÜZGAR | TOPLAM (MW)
EÜAŞ Santralları | 3857.3 | 0 | 3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7017.34 | 0 | 12764.24 | 164.272 | 12928.512 | 0 | 0 | 19945.852
İşletme Hakkı Devredilen Santrallar | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 15 | 631.565 | 498.494 | 1130.059 | 0 | 0 | 1765.059
Lisanssız Santrallar | 18.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.247 | 48.123 | 190.621 | 0 | 0 | 6.956 | 6.956 | 2198.514 | 34.229 | 2430.32
Serbest Üretim Şirketi Santralları | 16375.831 | 1.95 | 5475.514 | 807.246 | 405 | 6956.35 | 458.85 | 0 | 4.736 | 0 | 135.125 | 427.248 | 31047.85 | 1004.728 | 6310.309 | 6655.48 | 12965.789 | 13.9 | 6385.17 | 51417.437
Yap İşlet Devret Santralları | 1191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.2 | 0 | 100 | 70.303 | 170.303 | 0 | 17.4 | 1378.903
Yap İşlet Santralları | 4781.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6101.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6101.81
TOPLAM (MW) | 26224.392 | 1.95 | 9254.514 | 807.246 | 405 | 8276.35 | 458.85 | 1.04 | 4.736 | 0 | 259.372 | 475.371 | 46168.821 | 1019.728 | 19806.114 | 7395.505 | 27201.619 | 2212.414 | 6436.799 | 83039.381

## Rapor329
EMRE AMADE KAPASİTE RAPORU
2017-11-18
KAYNAK ADI | KURULU GÜÇ | BİRİM | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
DOĞAL GAZ | 26496.96 | MWH | 19714.63 | 19660.33 | 19665.63 | 19680.53 | 19659.33 | 19661.03 | 19691.93 | 19676.75 | 19684.83 | 19755.33 | 19741.23 | 19622.13 | 19481.83 | 19473.03 | 19394.43 | 19412.13 | 19427.33 | 19467.73 | 19645.03 | 19701.03 | 19654.43 | 19703.33 | 19248.23 | 19263.73
BARAJLI | 19809.506 | MWH | 13729.75 | 13724.75 | 13725.75 | 13699.75 | 13695.75 | 13695.75 | 13687.75 | 13688.75 | 13700.15 | 13804.35 | 13810.95 | 13814.95 | 13797.95 | 13710.95 | 13742.95 | 13754.75 | 13742.75 | 13745.75 | 13729.75 | 13728.75 | 13724.75 | 13729.25 | 13727.75 | 13730.75
LİNYİT | 9466.652 | MWH | 5244.35 | 5244.35 | 5244.35 | 5244.35 | 5244.35 | 5244.35 | 5244.35 | 5196.35 | 5196.35 | 5196.35 | 5196.35 | 5196.35 | 5196.35 | 5284.35 | 5266.35 | 5286.35 | 5311.35 | 5317.35 | 5317.35 | 5317.35 | 5317.35 | 5317.35 | 5317.35 | 5317.35
İTHAL KÖMÜR | 8293.75 | MWH | 6416 | 6396 | 6395 | 6395 | 6395 | 6394 | 6436 | 6478 | 6478 | 6511 | 6510 | 6511 | 6481 | 6483 | 6480 | 6480 | 6480 | 6483 | 6508 | 6509 | 6508 | 6481 | 6476 | 6476
AKARSU | 7451.911 | MWH | 3207.679 | 3207.209 | 3177.259 | 3177.619 | 3192.109 | 3166.309 | 3178.069 | 3192.699 | 3207.369 | 3305.959 | 3398.089 | 3408.809 | 3387.139 | 3390.239 | 3382.159 | 3405.499 | 3369.969 | 3362.309 | 3365.109 | 3356.509 | 3321.509 | 3311.159 | 3310.119 | 3271.779
RÜZGAR | 6481.161 | MWH | 3605.72 | 3607.56 | 3611.242 | 3618.853 | 3636.999 | 3652.243 | 3667.167 | 3680.613 | 3704.799 | 3707.963 | 3717.84 | 3737.783 | 3782.329 | 3822.143 | 3859.911 | 3864.271 | 3855.478 | 3845.261 | 3841.298 | 3849.052 | 3880.886 | 3917.79 | 3930.437 | 3946.285
JEOTERMAL | 1077.428 | MWH | 669.6 | 670.7 | 672.3 | 674.6 | 675.5 | 676.7 | 676.7 | 674.4 | 670.2 | 664.1 | 656 | 648.9 | 642.5 | 635.6 | 628.3 | 628.8 | 630.8 | 638.6 | 644.7 | 652.2 | 656.9 | 662.5 | 667.2 | 672
TAŞ KÖMÜR | 844.766 | MWH | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151
BİYOKÜTLE | 426.955 | MWH | 127.29 | 127.59 | 127.59 | 127.29 | 127.29 | 127.29 | 127.29 | 127.09 | 127.09 | 129.425 | 133.525 | 133.725 | 131.56 | 131.36 | 129.26 | 128.16 | 128.16 | 128.76 | 128.46 | 127.29 | 127.29 | 127.29 | 127.29 | 127.29
ASFALTİT KÖMÜR | 405 | MWH | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
FUEL OİL | 394.35 | MWH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATIK ISI | 140.425 | MWH | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
GÜNEŞ | 13.9 | MWH | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9
NAFTA | 4.736 | MWH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LNG | 1.95 | MWH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOPLAM | 81309.45 | MWH | 53115.519 | 53038.989 | 53019.621 | 53018.492 | 53026.828 | 53018.172 | 53109.756 | 53115.152 | 53169.288 | 53474.977 | 53564.484 | 53474.147 | 53301.158 | 53331.172 | 53283.86 | 53360.46 | 53346.337 | 53389.26 | 53580.197 | 53641.681 | 53591.615 | 53650.169 | 53204.876 | 53205.684
TALEP TAHMİN | 0 | MWH | 29493 | 27808 | 27050 | 26374 | 26262 | 26586 | 27769 | 29248 | 32416 | 33957 | 34008 | 34097 | 31419 | 31219 | 32926 | 32894 | 33444 | 34784 | 34838 | 34198 | 33390 | 32802 | 32521 | 30746
EMRE AMADELİK ORANI |  | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65
ARZ GÜVENLİĞİ ORANI |  | % | 56 | 52 | 51 | 50 | 50 | 50 | 52 | 55 | 61 | 64 | 63 | 64 | 59 | 59 | 62 | 62 | 63 | 65 | 65 | 64 | 62 | 61 | 61 | 58